## List1
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINA: Područna škola Kali
Bojanje unutarnjih zidova i sanacija dijela ravnog krova
NARUČITELJ: Osnovna škola Valentin Klarin, Preko
TROŠKOVNIK
za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova
na bojanju unutarnjih zidova i sanaciji dijela ravnog krova na PŠ Kali
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. Demontaža švedskih ljestava dim. 180x250 cm, odlaganje na mjesto koje odredi investitor te ponovna montaža na prvobitno mjesto nakon završetka radova. |  |  |  | 0
| kom | 8 |  | 0
0
2. Štemanje proboja kroz nadozid ravnog krova debljine 30 cm, utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju. Proboj dimenzija 15x15x30 cm. |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0
0
UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
B/ IZOLATERSKI RADOVI
1. Pažljivo rezanje i skidanje postojeće izolacije izvedene od pvc membrane te ponovno vraćanje ili izrada nove izolacije na mjestu izrade novog prodora kroz nadozid ravnog krova.
| komplet | 1 |  | 0
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
C/ LIMARSKI RADOVI
1. Dobava i postava krovne limarije od pocinčanog lima. U cijenu uključene kuke, nosači sve do potpune gotovosti. Spojeve lima letovati,a ne silikonirati.
a/ vertikalna odvodna cijev kružnog presjeka Ø12 cm | m' | 6 |  | 0
b/ kotlić vel.20x20x20 cm | kom | 1 |  | 0
c/ slivnik kroz nadozid sa spojem na kotlić | kom | 1 |  | 0
0
UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
D/ SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1. Dobava materijala te bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom u tonu prema postojećem. U cijenu uključeno djelomično struganje stare boje, kompletno gletanje, brušenje te nanošenje boje sa svim predradnjama i postupkom nanošenja prema uputi proizvođača. Podove prije početka radova zaštititi kartonom i pvc folijom što je uključeno u cijenu. U cijenu uključena pokretna radna skela u dvorani. Rad na visini do 7,0 m. |  |  |  | 0
a/ zidovi | m2 | 800 |  | 0
b/ stropovi | m2 | 60 |  | 0
0
UKUPNO SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
B/ IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
C/ LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
D/ SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
0
UKUPNO € |  |  |  | 0
PDV 25% € |  |  |  | 0
SVEUKUPNO € |  |  |  | 0
PONUĐAČ: