## List1
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINA: Područna škola Sutomišćica
Zamjena vanjske stolarije
NARUČITELJ: Osnovna škola Valentin Klarin, Preko
TROŠKOVNIK
za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova
na zamjeni vanjske stolarije na PŠ Sutomišćica
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. Demontaža drvenih prozora zajedno sa drvenom unutarnjom prozorskom klupčicom, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
a/ prozor vel. 110x195 cm | kom | 25 |  | 0
b/ prozor vel. 55x180 | kom | 1 |  | 0
c/ prozor vel. 65x105 | kom | 1 |  | 0
d/ prozor vel. 50x130 | kom | 2 |  | 0
0
Napomena: U jediničnu cijenu uključena naknada deponije za deponirani materijal. |  |  |  | 0
0
UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
B/ PVC STOLARIJA
0
1. Dobava i ugradba prozora koji se izvode od peterokomornih PVC profila ojačanih čeličnim profilom i ostakljenih 6 mm laminirano staklo + 14 mm međuprostor punjen argonom + 4 mm Low-e staklo . U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal te okov. U cijenu također uključeno: |  |  |  | 0
* gruba i fina zidarska obrada i bojanje špaleta u čitavoj širini sa unutarnje i vanjske strane nakon ugradbe stolarije |  |  |  | 0
* silikoniranje spojeva nove stolarije sa svim špaletama i prozorskim klupčicama |  |  |  | 0
* eventualna potrebna radna skela |  |  |  | 0
* sve mjere kontrolirati u naravi |  |  |  | 0
a/ prozor vel. 110x195 cm | kom | 25 |  | 0
b/ prozor vel. 55x180 | kom | 1 |  | 0
c/ prozor vel. 65x105 | kom | 1 |  | 0
d/ prozor vel. 50x130 | kom | 2 |  | 0
0
UKUPNO PVC STOLARIJA |  |  |  | 0
0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
C/ KAMENARSKI RADOVI
1. Dobava i postava unutarnjih prozorskih klupčica od kamena brački sivac debljine 3 cm. U cijenu uključena gruba i fina zidarska obrada i bojanje oko i ispod klupčice nakon postave iste. |  |  |  | 0
a/ klupčica širine 28 cm | m' | 28 |  | 0
b/ klupčica širine 40 cm | m' | 2.5 |  | 0
0
UKUPNO KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
D/ RAZNI RADOVI
1. Čišćenje gradilišta za vrijeme radova. Stavka obuhvaća svakodnevno čišćenje prostorija obuhvaćenih radovima i prostorija koje nisu obuhvaćene radovima ukoliko dođe do njihovog onečišćenja. |  |  |  | 0
| kompl. | 1 |  | 0
0
2. Detaljno čišćenje prije primopredaje prostorija obuhvaćenih radovima. Stavka uključuje čišćenje stolarije, podova sve spremno za korištenje.Ukoliko dođe od onečišćenja prostorija koje nisu obuhvaćene radovima izvođač je iste dužan očistiti o svom trošku. |  |  |  | 0
| kompl. | 1 |  | 0
0
UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
B/ PVC STOLARIJA |  |  |  | 0
C/ KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
D/ RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO € |  |  |  | 0
PDV 25% € |  |  |  | 0
SVEUKUPNO € |  |  |  | 0
PONUĐAČ: